# NACRT

ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

ZAPALjIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALjIVIM GASOVIMA

Član 1.

U Zakonu o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima („Službeni glasnik RS”, broj 54/15) u članu 3. stav 1. tačka 3) posle reči: „Gasna ulјa“ briše se zapeta i reči: „dizel i laka ulјa za loženje“ i dodaju reči: „i ulјa za loženje“, a posle reči: „≤75 ºC“ reči: „mogu se klasifikovati“ zamenjuju se rečima „klasifikuju se“.

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

„Postrojenja i objekti za skladištenje zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova (naftovodi, gasovodi, produktovodi, rezervoari, skladišta, pretakališta i drugi objekti ili njegovi sastavni delovi a namenjeni su za skladištenje i pretakanje zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova, objekti u kojima se vrši skladištenje zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova radi obavlјanja trgovine ili sopstvene upotrebe, stacionarne i plutajuće stanice za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata tečnim gorivom, stanice za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova i drugi slični objekti) moraju se graditi, postavlјati i opremati na način kojim se ne stvara opasnost od požara ili eksplozije u skladu sa propisima.

Za skladišne rezervoare i pretakališta u sastavu postrojenja, kao i za sve objekte iz stava 1. ovog člana moraju se pribaviti uslovi za izgradnju i bezbedno postavlјanje objekata odnosno lokacija za izgradnju i bezbedno postavlјanje objekata, koje izdaje Ministarstvo.

Uslove za izgradnju i bezbedno postavlјanje objekata iz stava 2. ovog člana izdaje, odnosno lokaciju za izgradnju i bezbedno postavlјanje objekata iz stava 2. ovog člana odobrava:

1) Ministarstvo, ako se radi o objektima za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih i gorivih tečnosti preko 500 m3, objektima za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih gasova preko 500 m3, kao i za naftovode i produktovode, gasovode nazivnog radnog natpritiska preko 16 bar, gasovode nazivnog radnog natpritiska do 16 bar ukoliko prelaze teritoriju dve ili više opština u različitoj područnoj nadležnosti organizacionih jedinica Ministarstva;

2) nadležna područna organizaciona jedinica Ministarstva ako se radi o objektima za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih i gorivih tečnosti do 500 m3, objektima za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih gasova do 500m3, gasovode koji nisu navedeni u tački 1) ovog člana.“ Overeni situacioni plan je sastavni deo uslova iz stava 2. ovog člana koji se izdaju u postupku objedinjene procedure na osnovu idejnog rešenja utvrđenog posebnim propisom u skladu sa odredbama zakona koji uređuje izgradnju.

Overeni situacioni plan je sastavni deo uslova iz stava 2. ovog člana koji se izdaju u postupku objedinjene procedure na osnovu idejnog rešenja utvrđenog posebnim propisom u skladu sa odredbama zakona koji uređuje izgradnju.

Za objekte iz stava 2. ovog člana koji su predmet ozakonjenja prema posebnom zakonu koji uređuje ozakonjenje, kao i za objekte koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, odobrenje za lokaciju rešenjem  izdaje  organ nadležan za zaštitu od požara u  skladu  sa članom 7. ovog zakona.

Uslovi, odnosno lokacija iz stava 2. ovog člana ne pribavlјaju se za:

- izgradnju priklјučka na distributivnu mrežu prirodnog gasa za objekat koji ne podleže obavezi pribavlјanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu od požara;

- izgradnju priklјučka na distributivnu mrežu prirodnog gasa pritiska do 4 bar za potrošača kapaciteta do 10 m3/h;

- izgradnju unutrašnje gasne instalacije utvrđene posebnim propisom;

- držanje zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova u skladu sa ovim zakonom.“

Lokacijski uslovi koji se izdaju u skladu sa zakonom koji uređuje planiranje i izgradnju, ne mogu se izdati bez pribavlјenih  uslova iz stava 2. ovog člana.“.

Član 3.

U članu 7. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Priloge iz stava 1. tač. 2) i 6) ovog člana organ pribavlјa po službenoj dužnosti.“

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 4.

U članu 9. stav 3. menja se i glasi:

„Ukoliko način dokazivanja ispunjenosti zahteva zaštite od požara i eksplozija nije definisan srpskim propisima, standardima i drugim aktima, tada Ministarstvo može prihvatiti dokazivanje ispunjenosti zahteva zaštite od požara i eksplozija i prema inostranim propisima i standardima, kao i prema priznatim metodama proračuna i modelima, ukoliko su oni tim propisima predviđeni.“.

Član 5.

Član 21. menja se i glasi:

„Zaposleni u pravnom licu i kod preduzetnika koji obavlјaju poslove pretakanja, utovara ili istovara u prevozna sredstva ili iz njih, poslove dopreme i otpreme pomoću naftovoda, gasovoda ili produktovoda, poslove neposredno vezane za dopremu, otpremu i smeštaj u skladišta i druge prostore koji uklјučuju bilo koji vid manipulacije sa zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima (kao npr. pretakanje, pakovanje, proizvodnja, korišćenje i sl.), moraju pohađati posebnu obuku i položiti stručni ispit iz oblasti zaštite od požara prema zakonu koji uređuje oblast zaštite od požara i posebnom propisu kojim je uređen način polaganja tog ispita.“.

Član 6.

U članu 27. stav 3. menja se i glasi:

„Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapalјivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara može vršiti pravno lice koje ima ovlašćenje Ministarstva, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara.“

Član 7.

Naslov iznad člana 29. menja se i glasi:

„Sprovođenje nadzora“.

U istom članu stav 1. menja se i glasi:

„Nadzor nad primenom i sprovođenjem odredbi ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo preko policijskih službenika.“

Stav 3. briše se.

Član 8.

U članu 30. stav 1. posle reči: „vršenju“ briše se reč: „inspekcijskog“.

Član 9.

Naslov iznad člana 31. menja se i glasi:

„Mere nadzora“.

U istom članu u stavu 1. posle reči: „vršenju“ briše se reč: „inspekcijskog“, a posle reči: „nadzora“ dodaju se reči: „pored propisanih mera“.

U tački 7) posle reči: „preti“ briše se reč: „neposredna“.

U stavu 2. reči: „tačka 8)“ zamenjuju se rečima: „tač. 7) i 8)“.

Član 10.

U članu 36. stav 1. reč :„50.000“ zamenjuje se rečju: „300.000“.

U istom stavu tač. 19), 21), 22), 23),24), 26), 27), 28), 29, 30), 31), 32) i 40) brišu se.

U tački 41) reči: „iz člana 31. stav 1. tačka 8) (član 31. stav 1. tačka 8)“ zamenjuju  se rečima: „ iz člana 31. stav 1. tač. 7) i 8) (član 31. stav 1. tač. 7) i 8))“.

U stavu 2. broj: „10.000“ zamenjuje se brojem: „150.000“.

U stavu 3. broj: „5.000“ zamenjuje se brojem: „20.000“.

U stavu 4. broj: „5.000“ zamenjuje se brojem: „10.000“.

Član 11.

Posle člana 36. dodaje se novi član 36a koji glasi:

„Član 36a

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- u objektima i prostorijama iz člana 20. nije postavilo oznake o opasnosti od požara i eksplozija, uputstva za bezbedan rad i postupanje u slučaju nastanka požara i eksplozije (član 20. stav 4);

- obavlјa skladištenje i promet u objektima, delovima objekata ili prostorijama koji nisu namenjeni za skladištenje ili promet zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova (član 22. stav 1);

- skladišti i obavlјa promet zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova u količinama većim od odobrenih (član 22. stav 2);

- drži gorive materije i hemikalije koje po svojim svojstvima mogu biti uzrok nastanka požara (član 22. stav 3);

- drži zapalјive i gorive tečnosti i zapalјive gasove u objektima, delovima objekata ili prostorijama koji nisu namenjeni za skladištenje ili promet bez ispunjenih propisanih uslova (član 23. stav 1);

- upotreblјenu ambalažu ne čuva pod uslovima predviđenim za držanje i smeštaj zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova (član 24. stav 1);

- upotreblјenu ambalažu koja nije očišćena i sa koje nisu uklonjene oznake o opasnostima koristi za držanje tečnosti koje ne spadaju u kategoriju zapalјivih i gorivih tečnosti (član 24. stav 2);

- se u zonama opasnosti drži i upotreblјava alat, uređaje, opremu i instalacije koje nisu predviđene za rad u zonama opasnosti (član 25. stav 1. tačka 1);

- u zonama opasnosti dozvoli pušenje ili korišćenje otvorene vatre u bilo kom obliku (član 25. stav 1. tačka 2));

- se u zonama opasnosti odlažu zapalјive i druge materije koje nisu namenjene tehnološkom procesu (član 25. stav 1. tačka 3));

- se u zone opasnosti pristupa vozilima koja pri radu svog pogonskog uređaja mogu proizvesti varničenje (član 25. stav 1. tačka 4));

- se u zonama opasnosti nosi odeća i obuća koja može dovesti do nagomilavanja statičkog elektriciteta i upotrebu uređaja i opreme koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta (član 25. stav 1. tačka 5)).

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi u skladu sa merama naloženim rešenjem ministarstva iz člana 31. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5) i 6) (član 31. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5) i 6).

Za prekršaje iz stava 1. kazniće se novčanom kaznom od 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 2. kazniće se novčanom kaznom od 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 1. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 80.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 2. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150.000 dinara.

Član 12.

U članu 37. stav 1. broj: „5.000“ zamenjuje se brojem: „25.000“.

U istom stavu tač. 18), 20), 21), 22), 23),25), 26), 27), 28), 29, 30), 31) i 39) brišu se.

U članu 37. stav 1. tačka 40) reči: „iz člana 31. stav 1. tačka 8) (član 31. stav 1. tačka 8))“ zamenjuju se rečima: „ iz člana 31. stav 1. tač. 7) i 8) (član 31. stav 1. tač. 7) i 8)“.

Član 13.

Posle člana 37. dodaje se novi član 37a:

„Član 37a

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

- u objektima i prostorijama iz člana 20. nije postavilo oznake o opasnosti od požara i eksplozija, uputstva za bezbedan rad i postupanje u slučaju nastanka požara i eksplozije (član 20. stav 4);

- obavlјa skladištenje i promet u objektima, delovima objekata ili prostorijama koji nisu namenjeni za skladištenje ili promet zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova (član 22. stav 1);

- skladišti i obavlјa promet zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova u količinama većim od odobrenih (član 22. stav 2);

- drži gorive materije i hemikalije koje po svojim svojstvima mogu biti uzrok nastanka požara (član 22. stav 3);

- drži zapalјive i gorive tečnosti i zapalјive gasove u objektima, delovima objekata ili prostorijama koji nisu namenjeni za skladištenje ili promet bez ispunjenih propisanih uslova (član 23. stav 1);

- upotreblјenu ambalažu ne čuva pod uslovima predviđenim za držanje i smeštaj zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova (član 24. stav 1);

- upotreblјenu ambalažu koja nije očišćena i sa koje nisu uklonjene oznake o opasnostima koristi za držanje tečnosti koje ne spadaju u kategoriju zapalјivih i gorivih tečnosti (član 24. stav 2);

- u zonama opasnosti drži i upotreblјava alat, uređaje, opremu i instalacije koje nisu predviđene za rad u zonama opasnosti (član 25. stav 1. tačka 1);

- u zonama opasnosti  puši ili koristi otvorenu vatru u bilo kom obliku (član 25. stav 1. tačka 2);

- u zonama opasnosti odlaže zapalјive i druge materije koje nisu namenjene tehnološkom procesu (član 25. stav 1. tačka 3);

- u zonama opasnosti pristupi vozilom koje pri radu svog pogonskog uređaja može proizvesti varničenje (član 25. stav 1. tačka 4);

- u zonama opasnosti nosi odeću i obuću koja može dovesti do nagomilavanja statičkog elektriciteta i upotreblјava uređaje i opremu koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta (član 25. stav 1. tačka 5).“

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

- ne postupi u skladu sa merama naloženim rešenjem ministarstva (član 31. stav 1. tačke 1, 2, 3, 4, 5 i 6.).“.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.